福建片仔癀化妆品有限公司

10KV配电室电气设备的预防性试验项目

比

选

文

件

比选人：福建片仔癀化妆品有限公司

编制时间：2021年03月

福建片仔癀化妆品有限公司

10KV配电室电气设备的预防性试验公开比选公告

为确保公司配电室电气设备安全运行，拟对公司10KV配电室电气设备的预防性试验项目进行公开比选，欢迎具备资质要求的单位参与比选。具体事项如下：

一、概况

1、项目名称：10KV配电室电气设备的预防性试验。

2、项目内容：

预防性试验项目内容有10KV电力变压器试验（容量800KWA）2台、10KV电力变压器系统调试2系统、高压开关柜（断路器柜）调试3面、高压开关柜二次保护调试3面、高压开关柜（PT柜、计量柜）调试2面、10KV电力电缆试验3组(包括进线电缆)、10KV避雷器调试2组、0.4KV低压柜试验8台、0.4KV低压母线系统调试2系统、0.4KV低压电容检测24台、送配电系统调试3系统、接地装置系统调试5系统。

二、参选单位资格要求

1、具有合格有效的企业法人营业执照，并提供复印件加盖参选人公章。

2、具有国家电力监管委员会福建电力监管办公室颁发的《承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质》，并提供资质证书复印件加盖参选人公章。

3、具有安全生产许可证，并提供资质证书复印件加盖参选人公章。

4、提供实施本项目所要求的足够的专业人员证书，并提供资质证书复印件加盖参选人公章。

5、企业法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件，并加盖参选人公章。

6、保证提供的一切材料真实、有效。

7、本比选项目不接受联合体参选。

备注:1）在试验过程中，若因中选人操作不当导致人员伤害或电力设备损坏等，产生的费用需由中选人自行承担；2）中选人需负责办理停电所需的相关手续。

三、报价要求

报价格式统一参照附件1和附件2报价，需加盖参选人公章。

四、验收标准及付款方式

试验完毕后，中选人需出具3份漳州电业局认可的《试验报告》，比选人收到中选人出具的该项目全额的增值税专用发票（税率6%）后一个月内付清全款。

五、参选资料寄送

1、凡有意参加比选者，请于2021年  4 月  8 日 15 时 00 分前将参选资料寄送至：福建省漳州市芗城区琥珀路7号片仔癀化妆品企管部(办公楼二楼)

签收人员：黄女士

联系方式：0596-2303100

邮编：363000

2、参选资料需密封、密封处加盖公章，封皮上写明参选方单位名称及参选项目，并在快递单上备注参选项目名称，参选资料未按要求密封及盖章的参选无效。

六、比选程序

评审时间：2021年  4  月 8  日 16 时 00 分（预计）。评审地点：福建片仔癀化妆品有限公司会议室，由福建片仔癀化妆品有限公司相关部门人员组成评审小组，当场检查比选文件的密封情况，经确认无误后，由评审小组成员当场进行拆封并安装比选方法进行评审。

七、比选办法

本项目采用经评审最低价中选法，若2家以上报价书报价一致且为最低价时，以抽签的方式选定中选单位。

八、发布比选公告的媒介

本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品有限公司官网（www.pzhchina.com）上发布，其他任何媒介上转载的比选信息均为非法转载，均为无效，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，我司概不负责。

九、解释权

本比选文件的解释权属比选人。

十、附件

附件1 报价书

附件2 10KV配电室电气设备的预防性试验分项报价清单

附件3法定代表人授权书

十一、联系方式：

联 系 人：周先生、邹先生

联系电话：0596-2302013

比选单位：福建片仔癀化妆品有限公司

2021年 3 月 31 日

附件1

报  价  书

福建片仔癀化妆品有限公司 ：

1、我方已仔细研究了  10KV配电室电气设备的预防性试验  比选公告的全部内容，愿以总价为        元（含税率6%）承接10KV配电室电气设备的预防性试验工作。

备注：该总价应以分项报价的合计总价一致。

3、如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

4、我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

参  选  人：                （盖参选人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

电      话：

传      真：

年  月  日

附件2

福建片仔癀化妆品有限公司                                            10KV配电室电气设备的预防性试验分项报价清单

| 序号 | 试验项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV电力变压器试验（容量800KWA） | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 10KV电力变压器系统调试 | 系统 | 2 |  |  |
| 3 | 高压开关柜（断路器柜）调试 | 面 | 3 |  |  |
| 4 | 高压开关柜二次保护调试 | 面 | 3 |  |  |
| 5 | 高压开关柜（PT柜、计量柜）调试 | 面 | 2 |  |  |
| 6 | 10KV电力电缆试验(包括进线电缆) | 组 | 3 |  |  |
| 7 | 10KV避雷器调试 | 组 | 2 |  |  |
| 8 | 0.4KV低压柜试验 | 台 | 8 |  |  |
| 9 | 0.4KV低压母线系统调试 | 系统 | 2 |  |  |
| 10 | 0.4KV低压电容检测 | 台 | 24 |  |  |
| 11 | 送配电系统调试 | 系统 | 3 |  |  |
| 12 | 接地装置系统调试 | 系统 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件3

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我       （姓名）系           （10KV配电室电气设备的预防性试验单位）的法定代表人，现授权         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 福建片仔癀化妆品有限公司（比选人）的               （项目名称）的公开比选活动。委托代理人在比选活动和10KV配电室电气设备的预防性试验合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托

委托代理人：        性别：     年龄：

单位：              部门：     职务：

法定代表人：      （签字或盖章）委托代理人：   （签字）

参选人：               （全称、盖章）

日期：     年    月    日

注：若为法定代表人出席，则无需提供。