福建片仔癀化妆品股份有限公司

2025年度在线监测设备运维项目

比

选

文

件

比选人：福建片仔癀化妆品股份有限公司

编制时间：2024年11月

福建片仔癀化妆品股份有限公司

2025年度在线监测设备运维项目公开比选公告

我司拟对2025年度在线监测设备运维项目进行公开比选，欢迎具备资质要求的单位参与比选。具体事项如下：

- 项目概况

1.1 比选人：福建片仔癀化妆品股份有限公司；

1.2 项目名称：2025年度在线监测设备运维；

1.3 项目内容：按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）等相关规范及环境主管部门的相关要求开展我司在线监测设备（详见下表）运维工作。例如：负责设备运行服务，监控设施的日常维护、保养、零部件损坏更替及数据平台异常报备，药剂更替，自动监控设施校检与检定，自动监控设施运行档案建设等；

| 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量在线检测仪 | CODmax | 哈希 | 1套 |
| 氨氮在线检测仪 | Amtax NA8000 | 哈希 | 1套 |
| PH计 | SC200+PD1 R1 | 哈希 | 1套 |
| 明渠流量计 | HB-P1698E | 九波 | 1套 |
| 数据采集传输仪 | PAS-305A | 维动 | 1套 |
| 自动采样器 | 定制 | 普贝斯 | 1套 |

1.4 本次比选项目最高限价：15万元（总价包干，维保期内，若相关政策发生变化或比选方在线监测设备进行升级、更换，维保费用不变）。

二、参选单位资格要求

2.1 具有合格有效的企业营业执照；

2.2 具备与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境。应备有所运行在线监测仪器的备用仪器，同时应配备相应仪器参比方法实际水样比对试验装置；技术人员应具备相关专业知识，通过相应的培训教育和能力确认、考核等活动，拥有相应的资质证书。

2.3 近三年内（2022-2024）同类型号在线监测设备维保的服务业绩。(可提供合同、案例等相关材料）。

2.4 具有履行合同所必须的技术和服务的能力；

2.5 保证提供的一切材料真实、有效；

2.6 与我司存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与我司比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与我司同一比选项目；

2.7 未提供《参选方关联企业情况声明》的按作废处理。

三、比选方式及方法

3.1 比选方式：公开比选

3.2 比选方法：采用经评审最低价中选法。经评审的最低价者中选，若2家及以上报价一致且为最低价时,经两轮价格谈判后，报价最低者为最终中选方；若出现增值税率不同情况，则按不含税价格计取后再进行评审。若同时出现专票和普票，则按专票的不含税价与普票的含税价进行比较评审。

四、参选资料构成及寄送

4.1 参选文件的编制要求：

4.1.1 参选人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供参选文件并保证所提供全部资料的真实性，以使参选文件对比选文件做出实质性响应，否则其参选文件将被拒绝；

4.1.2 参选文件应打印，并盖参选单位的公章，参选文件的修改处须由经授权签署人或加盖经参选文件签署人书面确认的校对章；

4.1.3 参选资料的组成：

参选人递交的参选资料应包括但不限于以下内容：

1）提供企业营业执照（加盖公章）；

2）提供与监测任务相匹配的仪器设备清单、实验室照片、在线监测仪器的备用仪器情况说明以及相应技术人员的资质证书、劳动合同或社保证明（加盖公章）；

3）近三年内（2022-2024）同类型号在线监测设备维保的服务业绩。(可提供合同、案例等材料并加盖公章）；

4）参选方关联企业情况声明（加盖公章）（附件1）；

5）提供法定代表人身份证复印件，若授权代表则提供授权委托书（附件2）加盖公章、法定代表人及授权代表身份证复印件加盖公章；

6）提供所填写发票类型和税率的发票样本复印件（加盖公章）；

7）报价单（附件3），报价单应单独密封，请勿在其他参选材料中夹带报价单；

8）《承诺函》（附件4）;

9）以上所提交的材料需加盖公司公章，非公章（如合同章、业务章等）按无效处理。

4.1.4 参选资料需密封处加盖公章，封皮上写明参选方单位名称及参选项目，并在快递单上备注参选项目名称，参选资料未密封则按无效处理。参选人应将报价书单独密封，并将报价书和其它资料全部密封在一个外层包封中。

4.2 凡有意参加比选者，请于2024年11月25日下午15时前将参选资料寄送至：

寄送地址：福建省漳州市琥珀路7号片仔癀化妆品企业管理部（法务风控部），签收人员：林女士GC

联系方式：0596-2303100

邮编：363000

4.3 参选文件的审查与响应性的确定在详细评审之前，将首先确定每份参选文件是否符合本比选文件的各项要求，不符合要求的参选文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，参选文件将被视为无效:

4.3.1未按比选文件要求进行密封的；

4.3.2 参选文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖参选文件签署人印章的；

4.3.3 经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的；

4.3.4 隐瞒真实情况，弄虚作假的；

4.3.5 报价超过最高限价的；

4.3.6 未提供《参选方关联企业情况声明》的。

4.4 本比选文件内容若参选方无另附说明，表示认可我司相应要求，比选文件、中选人参选文件及澄清文件等均作为双方签订合同的依据；如有异议，请参选时务必另附加盖公章的说明文件。

五、其他事项

5.1 我司将向中选单位发出中选通知，中选单位应在收到中选通知后按中选通知书规定的时间、地点，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定与比选单位签订相关内容的合同，未经比选单位同意逾期不签订合同的，将取消中选单位中选资格，比选单位有权利重新选择中选人。

5.2 比选单位承诺并同意中选结果最终以双方合同确认为准。

六、比选程序

评审时间为比选截止期后 15 个工作日内，评审地点于福建片仔癀化妆品股份有限公司会议室，评审小组由公司相关部门人员组成，当场检查比选申请文件的密封情况，经确认无误后，由评审小组成员当场进行拆封并按照比选方法进行评审。

七、违规处理

在比选采购过程中，若评审小组发现比选申请人提供虚假材料、串通、行贿或以其他弄虚作假方式参与比选等严重影响采购工作公平、公正行为，以及中选单位在供货、服务中存在偷工减料、违约或严重质量问题时，除追究其相应责任外，我司将其列入不合格参选方名录，两年内不再邀请其参与公司比选等采购活动；情节特别严重的，将永久列入我司不合格参选方名录。

八、发布比选公告的媒介

本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品股份有限公司官网（www.pzhchina.com）与元博网”（原名中国采购与招标网www.chinabidding.cn）上发布。

九、联系方式：

联 系 人：周先生 戴先生

联系电话：0596-2304030

十、附件

附件1 参选方关联企业情况声明

附件2 授权委托书

附件3 报价单

附件4 承诺函

比选单位：福建片仔癀化妆品股份有限公司

2024年11月20日

附件1

参选方关联企业情况声明

我公司郑重声明如下：

1、参选单位名称：

2、本公司的直接上级控股、管理关系情况和直接下级控股、管理关系情况

| 直接上级控股、管理单位名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股、管理单位名称 | 本单位对其控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

- 属于同一直接上级控股、管理单位的其他兄弟单位情况

| 其他兄弟单位名称 | 对本单位出资比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

我公司郑重承诺：如未提供或经核实未如实填写本公司的控股、管理单位情况，将被按作废处理。

参选方名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：1、若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。

附件2

授权委托书

委托单位：

住所地：

法定代表人：

委托代理人：	             身份证号：

职务： 	                   联系电话：

我司授权	         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加福建片仔癀化妆品股份有限公司2025年度在线监测设备运维项目的比选活动。委托代理人在比选活动和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

参选单位：                      （全称、盖章）

日期：	年	月	日

注：若为法定代表人出席，则无需提供此附件。附件3

福建片仔癀化妆品股份有限公司

2025年度在线监测设备运维报价单

| 序号 | 品名 | 项目要求 |  | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度在线监测设备运维 | 按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）等相关规范及环境主管部门的相关要求开展我司在线监测设备运维工作。例如：负责设备运行服务，监控设施的日常维护、保养及数据平台异常报备，监测药剂，自动监控设施校检与检定，自动监控设施运行档案建设等； |  |  |  |
| 发票类型 | □普通发票 □专用发票 | 税率（%） |  |  |  |
| 说明 | - 1、报价单签名盖章。 2、质量要求：符合国家、行业标准。 3、价格说明：以上报价为综合总价（包括税费、药剂费、人工搬运费、差旅费等全部费用)。 4、服务地址：福建省漳州市琥珀路7号，福建片仔癀化妆品股份有限公司。 5、报价前应认真阅读比选文件内容。 |  |  |  |  |

参选方（盖章）：

报价人（签字）：

电话：

报价日期：

附件4
承诺函

致：福建片仔癀化妆品股份有限公司

我司自愿参加福建片仔癀化妆品股份有限公司2025年度在线监测设备运维项目公开比选，并满足以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 有能力提供报价单中各项内容，且具有履行合同所必须的技术和服务的能力。

- 参加报价活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担。

- 我方承诺本次比选所提供材料真实有效。

参选单位（加盖公章）

法定代表人/负责人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年     月    日