福建片仔癀化妆品股份有限公司

2025年度10KV配电室智能运维服务项目

比

选

文

件

比选人：福建片仔癀化妆品股份有限公司

编制时间：2024年 12 月

2025年度10KV配电室智能运维服务项目公开比选公告

为确保公司配电室电气设备安全运行，拟对公司2025年度10KV配电室智能运维服务项目进行公开比选，欢迎具备资质要求的单位参与比选。具体事项如下：

一、概况

1.1项目名称：2025年度10KV配电室智能运维服务项目。

1.2项目内容：

- 10KV配电室智能运维服务，包含配电室内所有电力设备的线上监测平台服务、日常巡视维护、应急抢修、清扫服务、办理停电手续等内容。（详见附件一 分项报价明细表）

1.3运维周期：1年（2025年度）。

1.4本项目最高限价人民币4.5万元（含税），报价超过4.5万元的参选文件将被视为无效。

二、参选单位资格要求

2.1具有合格有效的企业营业执照。

2.2具有履行合同所必须的技术和服务的能力。

2.3具有有效期内的电力监管机构颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装、承修、承试五级或以上等级的资质证书。

2.4具有有效期内《安全生产许可证》。

2.5保证提供的一切材料真实、有效。

2.6本比选项目不接受联合体参选。

2.7与我司存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与我司比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与我司同一比选项目。

2.8未提供《参选方关联企业情况声明》的按作废处理。

三、比选方式及方法

3.1本项目采用经评审最低价中选法。经评审的最低价者中选，若 2 家及以上报价一致且为最低价时，经两轮价格谈判后，报价最低者为最终中选方。若专用发票税率不同按不含税价进行比较；若同时出现普通发票与专用发票，按普通发票的含税价与专用发票的不含税价进行比较。

友情提醒：参选方应充分考虑承接项目的各风险因素，并结合自身单位的实际情况进行合理、理性报价。

四、参选资料构成及寄送

4.1参选文件的编制要求：

4.1.1参选方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供参选文件并保证所提供全部资料的真实性，以使参选文件对比选文件做出实质性响应，否则其参选文件将被拒绝；

4.1.2参选文件应打印，并盖参选单位的公章，参选文件的修改处须由经授权签署人或加盖经参选文件签署人书面确认的校对章；

4.1.3参选文件的组成：

参选方递交的参选文件应包括但不限于以下内容：

- （1）附件一：报价单（报价书和分项报价明细表）（需单独密封、签名、盖公章）。

（2）提供法定代表人身份证复印件，若授权代表则提供授权委托书（附件二）（加盖公章并经由法人签字或盖章）、及授权代表身份证复印件（加盖公章）。

（4）附件三：参选方关联企业情况声明（加盖公章）。

（5）附件四：承诺函（加盖公章）。

（6）营业执照、资质证书复印件（加盖公章）。

（7）提供近三年来与本项目类似的运维服务项目业绩合同复印件1份（加盖公章）。

（8）提供所填写发票类型和税率的发票样本复印件（加盖公章）（需体现参选方单位名称、税率及服务内容）服务内容应与本项目内容相关。

（9）根据比选文件要求参选人提交的资料。

4.1.4 参选资料需密封、密封处加盖公章，封皮上写明参选方单位名称及参选项目，并在快递单上备注参选项目名称，参选资料未密封则参选无效。参选方将报价单（报价书和分项报价明细表）（详见附件一）单独密封，并与其它资料全部密封在一个外层包封中。

4.2 凡有意参加比选者，请于2024年12 月9日上午10：00前将参选资料寄送至：

寄送地址：福建省漳州市琥珀路7号福建片仔癀化妆品股份有限公司企业管理部（法务风控部）

签收人员：林女士  GC

联系方式：0596-2303100

邮编：363000

4.3参选文件的审查与响应性的确定。

在详细评审之前，将首先确定每份参选文件是否符合本比选文件的各项要求，不符合要求的参选文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，参选文件将被视为无效:

（1）参选文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖参选文件签署人印章的。

（2）经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的。

（3）隐瞒真实情况，弄虚作假的。

（4）未按比选文件要求提供资料的。

（5) 未提供参选方关联企业情况声明的。

（6) 参选文件超过规定时间送达。

（7）报价超过最高限价的。

4.4参选方或有效参选方不足三家为无效比选，我司将进行新一轮比选。

4.5比选文件、中选方参选文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

五.付款方式

合同签订并生效后比选人分两次支付款项，每次支付合同总金额的50%（备注：中选方每运维服务满半年且比选方收到相应资料及相应金额发票后15 个工作日内支付相应合同款项）。

六、比选程序

评审时间：比选截止期后 15 个工作日内。评审地点：福建片仔癀化妆品股份有限公司会议室，由福建片仔癀化妆品股份有限公司相关部门人员组成评审小组，当场检查比选申请文件的密封情况，经确认无误后，由评审小组成员当场进行拆封并按照比选方法进行评审。

七、违规处理

在比选采购过程中，若评审小组发现比选申请人提供虚假材料、串通、行贿或以其他弄虚作假方式参与比选等严重影响采购工作公平、公正行为，以及中选单位在供货、服务中存在偷工减料、违约或严重质量问题时，除追究其相应责任外，我司将其列入不合格参选方名录，两年内不再邀请其参与公司比选等采购活动；情节特别严重的，将永久列入我司不合格参选方名录。

八、发布比选公告的媒介

本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品股份有限公司官网（www.pzhchina.com）与元博网”(原名中国采购与招标网 www.chinabidding.cn)上发布。

九、特殊情形

若出现排名第一的中选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按比选文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中选结果的违规行为等情形，我司可按照评审结果，依序确定中选方;若依次确定的中选方与采购预期差距较大或对我司明显不利的，我司可重新组织比选。

十、联系方式：

联系人：周先生 邹先生   联系电话：0596-2633320

比选单位：福建片仔癀化妆品股份有限公司

2024年 12 月 2 日

附件一

（1）报  价  书

福建片仔癀化妆品股份有限公司 ：

- 1、我方已仔细研究了  2025年度10KV配电室智能运维服务项目  比选公告的全部内容，愿以总价为        元（含税率）承接 2025年度10KV配电室智能运维服务项目工作。（备注：该总价应以分项报价明细表的合计总价一致。）

2、发票类型：           ；税率：      。

3、本项目为固定总价加风险包干，为比选申请人完成服务范围内一切工作所产生的所有费用，包括但不限于配电室智能运维系统设备安装、监测、日常巡视维护、应急抢修、办理停电手续、税费等一切相关费用。

4、如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

5、我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

参  选  人：                （盖参选人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

电      话：

传      真：

年  月  日

- （2）分项报价明细表

| 序号 | 服务项目 | 具体工作内容 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合计 |
| 1 | 线上监测平台服务 | - 1.提供线上平台可（7*24小时）实时监测和查看配电室内变压器、高/低压总柜、锅炉开关柜的电流、电压、功率、温度、功率因素等实时和历史数据（包含配置监测设备）。 - 2.通过采集各类数据（电流、电压、温度、功率因数等） 进行跟踪、预警、分析、实时推送各类能耗信息及预警信息，监控配电室的运行状态。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 定期线下日常巡视维护、应急抢修、清扫服务及台账管理 | - 1.定期对配电室内变压器（1600kVA 1台、800kVA 2台）、高/低压柜（10kV高压柜 6 面、0.4kV 低压开关柜 15 面）、消防应急柜5台、高压电缆4回路、锅炉密集母线槽(800A)2组、柴油发电机组1组、避雷器、环境卫生等日常巡视维护1次/月，并做好台账管理。 - 2.提供7*24小时配电室内所有电力设备（含柴油发电机组、锅炉密集母线槽）故障抢修服务（抢修服务和预防性试验不限次数）。 - 3.提供配电室内所有电力设备及室内的清扫服务1次/年。 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 电力设备预防性试验及安全工器具试验 | 根据国家电力设备试验规范相关规定，定期配电室安全工器具试验（绝缘手套2套、绝缘靴2套、高低压验电笔1套、高低压接地线1套、高压绝缘垫1套），出具有效的相应试验报告，如有工器具试验不合格，比选人负责提供新工器具，中选方负责试验，直至试验合格为止。 | 项 | 1 |  |  |

附件二

授权委托书

委托单位：

住所地：

法定代表人：

委托代理人：	             身份证号：

职务： 	                   联系电话：

我司授权	（姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加福建片仔癀化妆品股份有限公司                           （比选单位） 2025年度10KV配电室智能运维服务项目的比选活动。委托代理人在比选活动和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

参选单位：                      （全称、盖章）

日期：	年	月	日

注：若为法定代表人出席，则无需提供此附件。

附件三：

参选方关联企业情况声明

我公司郑重声明如下：

1、参选单位名称：

2、本公司的直接上级控股、管理关系情况和直接下级控股、管理关系情况

| 直接上级控股、管理单位名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股、管理单位名称 | 本单位对其控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

- 属于同一直接上级控股、管理单位的其他兄弟单位情况

| 其他兄弟单位名称 | 对本单位出资比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

我公司郑重承诺：如未提供或经核实未如实填写本公司的控股、管理单位情况，将被按作废处理。

参选方名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：1、若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。

附件四：
承诺函

致：福建片仔癀化妆品股份有限公司

我司自愿参加福建片仔癀化妆品股份有限公司2025年度10KV配电室智能运维服务项目公开比选，并满足以下条件:
    1、具有独立承担民事责任的能力;
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
    3、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4、有能力提供报价单中各项内容，且具有履行合同所必须的技术和服务的能力。

5、参加报价活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担。

6、我方承诺本次比选所提供材料真实有效。

参选单位：  （全称、盖章）

法定代表人/负责人或授权代表:(签字或盖章)
                                    日期:      年    月   日